## Fig 3
pristine fiber | condition 1 |  |  | condition 2 |  |  | condition 3 |  |  | condition 4 |  |  | condition 5
conc. (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200
| Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3
initial | 60.6 | 61.4 | 60.8 | 62.2 | 61.3 | 60.5 | 62 | 62.1 | 60.6 | 63.7 | 62.6 | 62.2 | 61.9 | 62.8 | 61.3
| 62 | 61.2 | 60.9 | 61 | 61.3 | 61.3 | 62.1 | 62.2 | 60.8 | 62.1 | 63.2 | 61.8 | 61.7 | 62.8 | 61.4
| 61.6 | 61.1 | 61.2 | 61.3 | 60.9 | 61.3 | 62.2 | 62.3 | 60.5 | 62.4 | 62.8 | 61.8 | 61.5 | 62.8 | 61.9
30s settling | 53.6 | 63.5 | 56.2 | 37.2 | 36.9 | 42.9 | 53.7 | 27.3 | 34.3 | 32.6 | 29.7 | 42.6 | 27.4 | 36.2 | 43
| 51.2 | 56.3 | 65.6 | 33.3 | 38.1 | 36.7 | 41.8 | 29.4 | 29 | 35.4 | 29.8 | 27.5 | 23.7 | 28.3 | 28.7
| 53.4 | 52.3 | 62.2 | 36.7 | 36.1 | 33.8 | 35.6 | 27.4 | 29.5 | 29.6 | 24.1 | 35 | 32.3 | 34.3 | 36.9
180s settling | 23.9 | 35.3 | 30 | 20.4 | 20.8 | 25.6 | 16.5 | 17.3 | 18.4 | 17.9 | 17.1 | 14.4 | 16.7 | 17 | 17.1
| 24.5 | 34.1 | 28.5 | 21.4 | 22.4 | 25.2 | 16.1 | 17 | 19.2 | 17.6 | 17.6 | 15.7 | 15.1 | 16.7 | 16.2
| 24.1 | 33.8 | 28.5 | 20.3 | 20.6 | 25.3 | 17.5 | 17.1 | 18.2 | 17.6 | 17 | 14.1 | 12.9 | 17.2 | 15.8
avg initial | 61.4 | 61.2333 | 60.9667 | 61.5 | 61.1667 | 61.0333 | 62.1 | 62.2 | 60.6333 | 62.7333 | 62.8667 | 61.9333 | 61.7 | 62.8 | 61.5333
avg 30s | 52.7333 | 57.3667 | 61.3333 | 35.7333 | 37.0333 | 37.8 | 43.7 | 28.0333 | 30.9333 | 32.5333 | 27.8667 | 35.0333 | 27.8 | 32.9333 | 36.2
avg 180s | 24.1667 | 34.4 | 29 | 20.7 | 21.2667 | 25.3667 | 16.7 | 17.1333 | 18.6 | 17.7 | 17.2333 | 14.7333 | 14.9 | 16.9667 | 16.3667
modified (30 min ox) | Jar 1: condition 1; Jar 1: condition 2; Jar 1: condition 3; Jar 1: condition 4; Jar 1: condition 5
conc. (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200
| Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3
initial | 64.6 | 64.2 | 63.9 | 64.1 | 63.3 | 61.1 | 63.1 | 61.9 | 60.4 | 62 | 61.7 | 61.9 | 62.5 | 61.7 | 60.6
| 64.1 | 64.1 | 63.3 | 63 | 62.2 | 62.2 | 62.4 | 62.6 | 60.8 | 62.5 | 62.6 | 61.8 | 61.7 | 61.8 | 61.1
| 63.3 | 63.9 | 63.3 | 62.5 | 61.9 | 62 | 62 | 62.5 | 60.9 | 62.4 | 62.5 | 61.9 | 61.7 | 62.1 | 61.2
30s settling | 52.6 | 42.4 | 52.4 | 31.5 | 32.2 | 24.6 | 14.5 | 21.1 | 9.2 | 4.53 | 4.17 | 3.3 | 2.73 | 2.51 | 2.49
| 54.4 | 41 | 48.1 | 28.9 | 22.6 | 26.5 | 10.7 | 14.9 | 19.9 | 3.43 | 4.63 | 3.08 | 2.15 | 1.98 | 2.14
| 55.9 | 41.4 | 58.3 | 31.7 | 41.8 | 25.3 | 11.1 | 14.8 | 13.6 | 8.55 | 4.7 | 3.04 | 2.71 | 2.32 | 4.15
180s settling | 25.3 | 18.2 | 18 | 13.7 | 13.1 | 17.5 | 8.3 | 8.55 | 7.44 | 3.14 | 3.45 | 3.17 | 2.09 | 1.92 | 2.26
| 25 | 16.7 | 18 | 14.4 | 11.4 | 17.6 | 8.31 | 8.32 | 7.7 | 3.31 | 4.79 | 3.13 | 1.86 | 2.07 | 2.04
| 26.9 | 16.4 | 18 | 14.5 | 10.5 | 18.5 | 7.62 | 8.41 | 8.2 | 3.16 | 3.67 | 3.13 | 2.39 | 1.91 | 1.98
avg initial | 64 | 64.0667 | 63.5 | 63.2 | 62.4667 | 61.7667 | 62.5 | 62.3333 | 60.7 | 62.3 | 62.2667 | 61.8667 | 61.9667 | 61.8667 | 60.9667
avg 30s | 54.3 | 41.6 | 52.9333 | 30.7 | 32.2 | 25.4667 | 12.1 | 16.9333 | 14.2333 | 5.5033 | 4.5 | 3.14 | 2.53 | 2.27 | 2.9267
avg 180s | 25.7333 | 17.1 | 18 | 14.2 | 11.6667 | 17.8667 | 8.0767 | 8.4267 | 7.78 | 3.2033 | 3.97 | 3.1433 | 2.1133 | 1.9667 | 2.0933
modified (60 min ox) | Jar 1: condition 1; Jar 1: condition 2; Jar 1: condition 3; Jar 1: condition 4; Jar 1: condition 5
conc. (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200
| Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3
initial | 62.3 | 61.8 | 61.3 | 62.3 | 61.2 | 60.6 | 63.9 | 63 | 64.5 | 62.3 | 61 | 64 | 62.7 | 62.8 | 61.9
| 62.1 | 62.1 | 61.6 | 62.4 | 61.6 | 61.1 | 64.1 | 64.1 | 64 | 63.2 | 62.7 | 63.5 | 62.9 | 62.7 | 62.4
| 62.1 | 61.8 | 61.7 | 62.4 | 61.5 | 61 | 64.3 | 64.5 | 63.8 | 62.9 | 63.3 | 62.9 | 63 | 63.2 | 62.5
30s settling | 54.8 | 64.9 | 54.5 | 7.22 | 7.92 | 9.46 | 4.97 | 7.28 | 5.18 | 6.95 | 3.07 | 4.33 | 19.2 | 20 | 17.6
| 52.6 | 50.6 | 52.1 | 7.82 | 8.16 | 9.19 | 5.33 | 7.48 | 6.31 | 4.98 | 3.19 | 5.3 | 13 | 21.8 | 19.5
| 55.2 | 51.2 | 46.3 | 8.77 | 8.7 | 9.92 | 4.04 | 7.43 | 5.11 | 10 | 2.9 | 3.14 | 14 | 17 | 14
180s settling | 32.2 | 38.7 | 18.5 | 6.8 | 7.68 | 8.72 | 3.45 | 5.44 | 4.71 | 2.24 | 2.58 | 3.46 | 5.58 | 6.57 | 4.48
| 31.8 | 39.5 | 18.6 | 7.96 | 7.24 | 8.95 | 3.41 | 4.9 | 3.94 | 2.91 | 2.62 | 2.29 | 4.45 | 6.72 | 5.92
| 32.1 | 39.4 | 18.2 | 7.64 | 7.58 | 8.55 | 3.52 | 4.95 | 3.94 | 3.07 | 2.52 | 3.64 | 4.61 | 4.75 | 5.16
avg initial | 62.1667 | 61.9 | 61.5333 | 62.3667 | 61.4333 | 60.9 | 64.1 | 63.8667 | 64.1 | 62.8 | 62.3333 | 63.4667 | 62.8667 | 62.9 | 62.2667
avg 30s | 54.2 | 55.5667 | 50.9667 | 7.9367 | 8.26 | 9.5233 | 4.78 | 7.3967 | 5.5333 | 7.31 | 3.0533 | 4.2567 | 15.4 | 19.6 | 17.0333
avg 180s | 32.0333 | 39.2 | 18.4333 | 7.4667 | 7.5 | 8.74 | 3.46 | 5.0967 | 4.1967 | 2.74 | 2.5733 | 3.13 | 4.88 | 6.0133 | 5.1867
modified (120 min ox) | Jar 1: condition 1; Jar 1: condition 2; Jar 1: condition 3; Jar 1: condition 4; Jar 1: condition 5
conc. (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200
| Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3 | Jar 1 | Jar 2 | Jar 3
initial | 61.7 | 61.4 | 61 | 63.4 | 63.4 | 63.1 | 62.5 | 61.5 | 62.4 | 62.6 | 61.8 | 62.2 | 62 | 62.4 | 63.9
| 61.4 | 62.1 | 61.8 | 62.8 | 63.8 | 62.9 | 62.5 | 61.9 | 62.3 | 61.9 | 62.3 | 62.5 | 62.6 | 64.1 | 64.1
| 61.3 | 62 | 61.5 | 63.3 | 63.7 | 62.7 | 62.6 | 61.8 | 62.3 | 61.9 | 62.4 | 62.3 | 62.8 | 63 | 63.6
30s settling | 47.1 | 47 | 47.5 | 5.79 | 4.3 | 4.69 | 17.7 | 14.4 | 26.5 | 26.4 | 39.8 | 42.5 | 42.8 | 57.6 | 41.3
| 42.9 | 41.6 | 44.6 | 4.48 | 3.69 | 4.82 | 19 | 14.4 | 24.2 | 21.1 | 30.2 | 26.7 | 54.2 | 70.9 | 57.4
| 44.6 | 50.1 | 41.6 | 5.4 | 4.02 | 5.07 | 16.5 | 12.8 | 19 | 34.9 | 28.3 | 38 | 45 | 37.8 | 40.9
180s settling | 20.2 | 17.4 | 26.8 | 3.67 | 3.52 | 3.83 | 4.66 | 4.12 | 4 | 8.92 | 8.03 | 7.36 | 10.3 | 11.1 | 8.61
| 19.5 | 18.6 | 25.9 | 3.31 | 3.51 | 4.51 | 4.72 | 3.67 | 4.3 | 8.35 | 8.22 | 6.54 | 11.8 | 11.1 | 8.81
| 19.3 | 17 | 27 | 3.58 | 3.42 | 3.82 | 4.26 | 3.74 | 3.98 | 9.14 | 7.18 | 7.47 | 10.8 | 10.4 | 8.98
avg initial | 61.4667 | 61.8333 | 61.4333 | 63.1667 | 63.6333 | 62.9 | 62.5333 | 61.7333 | 62.3333 | 62.1333 | 62.1667 | 62.3333 | 62.4667 | 63.1667 | 63.8667
avg 30s | 44.8667 | 46.2333 | 44.5667 | 5.2233 | 4.0033 | 4.86 | 17.7333 | 13.8667 | 23.2333 | 27.4667 | 32.7667 | 35.7333 | 47.3333 | 55.4333 | 46.5333
avg 180s | 19.6667 | 17.6667 | 26.5667 | 3.52 | 3.4833 | 4.0533 | 4.5467 | 3.8433 | 4.0933 | 8.8033 | 7.81 | 7.1233 | 10.9667 | 10.8667 | 8.8
average data | Jar 1: fiber; Jar 2: AVG; Jar 3: STDEV
|  | pristine | N+ (30 min) | N+ (1hr) | N+ (2hr) | pristine | N+ (30 min) | N+(1hr) | N+(2hr)
30 s settling | 10 | 57.1444 | 49.6111 | 53.5778 | 45.2222 | 4.3043 | 6.9714 | 2.3623 | 0.8884
| 50 | 36.8556 | 29.4556 | 8.5733 | 4.6956 | 1.0447 | 3.535 | 0.83846 | 0.6264
| 100 | 34.2222 | 14.4222 | 5.9033 | 18.2778 | 8.3351 | 2.4222 | 1.347 | 4.707
| 150 | 31.8111 | 4.3811 | 4.8733 | 31.9889 | 3.6375 | 1.1861 | 2.1943 | 4.1879
| 200 | 32.3111 | 2.5756 | 17.3444 | 49.7667 | 4.2344 | 0.3307 | 2.1172 | 4.9238
180 s settling | 10 | 29.1889 | 20.2778 | 29.8889 | 21.3 | 5.1193 | 4.746 | 10.5481 | 4.6694
| 50 | 22.4444 | 14.5778 | 7.9022 | 3.6856 | 2.5465 | 3.1172 | 0.72573 | 0.31903
| 100 | 17.4778 | 8.0944 | 4.2511 | 4.1611 | 0.99573 | 0.3237 | 0.81969 | 0.35653
| 150 | 16.5556 | 3.4389 | 2.8144 | 7.9122 | 1.5952 | 0.46093 | 0.2857 | 0.84465
| 200 | 16.0778 | 2.0578 | 5.36 | 10.2111 | 1.0632 | 0.079536 | 0.58621 | 1.2231
conventional 30s | Jar 1: 0; Jar 2: 69.3
conventional 180s | Jar 1: 0; Jar 2: 24.3
180 s settling
30 s settling