## Concentrations
|  | concentrations via ICP-OES (mg/L) | [7 empty] | corrected concentrations (mg/L)
| replicate | Cr | Fe | Mn | Ni | Pb | Zn | conc factors |  | Cr | Fe | Mn | Ni | Pb | Zn |  | Cr | Fe | Mn | Ni | Pb | Zn
initial | R1 | 0.035 | 0.3679 | 0.0383 | 0.3831 | 0.0368 | 0.3802 | 0.752 |  | 0.046543 | 0.48923 | 0.050931 | 0.50944 | 0.048936 | 0.50559 | t0
| R2 | 0.0326 | 0.371 | 0.0379 | 0.3785 | 0.0372 | 0.3779 | 0.75335 |  | 0.043274 | 0.49247 | 0.050309 | 0.50243 | 0.04938 | 0.50163 | av | 0.04617 | 0.5015 | 0.050956 | 0.50951 | 0.049714 | 0.50738
| R3 | 0.0365 | 0.3919 | 0.0387 | 0.3873 | 0.0381 | 0.386 | 0.74961 |  | 0.048692 | 0.52281 | 0.051627 | 0.51667 | 0.050827 | 0.51494 | stdev | 0.0027285 | 0.018522 | 0.00065943 | 0.007123 | 0.00098859 | 0.0068336
30 s settling | R1 | 0.0344 | 0.3657 | 0.0386 | 0.3842 | 0.0374 | 0.3852 | 0.75628 |  | 0.045486 | 0.48355 | 0.051039 | 0.50801 | 0.049453 | 0.50934 | 30s settling
| R2 | 0.0358 | 0.3714 | 0.0382 | 0.3895 | 0.037 | 0.391 | 0.75506 |  | 0.047413 | 0.49188 | 0.050592 | 0.51585 | 0.049002 | 0.51784 | av | 0.045837 | 0.48736 | 0.050728 | 0.51129 | 0.049053 | 0.51437
| R3 | 0.0338 | 0.3687 | 0.0383 | 0.3864 | 0.0369 | 0.3909 | 0.75764 |  | 0.044612 | 0.48664 | 0.050551 | 0.51 | 0.048704 | 0.51594 | stdev | 0.0014332 | 0.004209 | 0.00027086 | 0.0040731 | 0.00037708 | 0.0044622
180 s settling | R1 | 0.0367 | 0.3634 | 0.0372 | 0.3828 | 0.0366 | 0.3852 | 0.7577 |  | 0.048436 | 0.47961 | 0.049096 | 0.50521 | 0.048304 | 0.50838 | 180s settling
| R2 | 0.0331 | 0.3555 | 0.0381 | 0.3784 | 0.0376 | 0.3817 | 0.75759 |  | 0.043691 | 0.46925 | 0.050291 | 0.49948 | 0.049631 | 0.50384 | av | 0.045852 | 0.47202 | 0.049337 | 0.50111 | 0.048986 | 0.50641
| R3 | 0.0341 | 0.3507 | 0.0365 | 0.3743 | 0.0368 | 0.3806 | 0.75065 |  | 0.045427 | 0.4672 | 0.048625 | 0.49863 | 0.049024 | 0.50703 | stdev | 0.0024007 | 0.0066534 | 0.00085912 | 0.0035791 | 0.00066436 | 0.0023335
[10 empty] | Cr | Mn | Pb | Fe | Ni | Zn
[9 empty] | initial | 0.04617 | 0.050956 | 0.049714 | 0.5015 | 0.50951 | 0.50738
[10 empty] | 0.0027285 | 0.00065943 | 0.00098859 | 0.018522 | 0.007123 | 0.0068336
[9 empty] | 30 s settling | 0.045837 | 0.050728 | 0.049053 | 0.48736 | 0.51129 | 0.51437
[10 empty] | 0.0014332 | 0.00027086 | 0.00037708 | 0.004209 | 0.0040731 | 0.0044622
[9 empty] | 180 s settling | 0.045852 | 0.049337 | 0.048986 | 0.47202 | 0.50111 | 0.50641
[10 empty] | 0.0024007 | 0.00085912 | 0.00066436 | 0.0066534 | 0.0035791 | 0.0023335

## Correction Factor
all values in mg/L
|  | weight empty | w 10 mL sample | post digestion | concentration factor
initial | R1 | 12.8983 | 22.7403 | 25.9861 | 0.752
| R2 | 12.9377 | 22.802 | 26.0317 | 0.75335
| R3 | 12.7694 | 22.4747 | 25.7166 | 0.74961
30 s settling | R1 | 13.0904 | 23.026 | 26.2279 | 0.75628
| R2 | 13.0555 | 23.1862 | 26.4725 | 0.75506
| R3 | 13.066 | 23.0331 | 26.2214 | 0.75764
180 s settling | R1 | 12.8159 | 22.9121 | 26.1407 | 0.7577
| R2 | 12.8365 | 22.8756 | 26.0879 | 0.75759
| R3 | 12.9353 | 22.6111 | 25.8252 | 0.75065